## Slide 1: Magnetic Sensor Tracking Angle Corrected
02/13/2024

## Slide 3: D201-N52: D = 3.175mm, H =0.79mm

## Slide 4: D201-N52: D = 3.175mm, H =0.79mm

## Slide 5: D201-N52: D = 3.175mm, H =0.79mm

## Slide 6: D21-N52: D = 3.175mm, H =1.59mm

## Slide 7: D21-N52: D = 3.175mm, H =1.59mm

## Slide 8: D21-N52: D = 3.175mm, H =1.59mm

## Slide 9: D301-N52: D = 4.76mm, H =0.79mm

## Slide 10: D301-N52: D = 4.76mm, H =0.79mm

## Slide 11: D301-N52: D = 4.76mm, H =0.79mm

## Slide 12: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 13: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 14: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 15: D32-N52: D = 4.76mm, H =3.18mm

## Slide 16: D32-N52: D = 4.76mm, H =3.18mm

## Slide 17: D32-N52: D = 4.76mm, H =3.18mm

## Slide 18: Magnetic Sensor Tracking
02/14/2024

## Slide 19: D201-N52: D = 3.175mm, H =0.79mm

## Slide 20: D201-N52: D = 3.175mm, H =0.79mm

## Slide 21: D201-N52: D = 3.175mm, H =0.79mm

## Slide 22: D21B-N52: D = 3.175mm, H =1.59mm

## Slide 23: D21B-N52: D = 3.175mm, H =1.59mm

## Slide 24: D21B-N52: D = 3.175mm, H =1.59mm

## Slide 25: D301-N52: D = 4.76mm, H =0.79mm

## Slide 26: D301-N52: D = 4.76mm, H =0.79mm

## Slide 27: D301-N52: D = 4.76mm, H =0.79mm

## Slide 28: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 29: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 30: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 31: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 32: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 33: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 34: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 35: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 36: D31-N52: D = 4.76mm, H =1.59mm

## Slide 37: D32-N52: D = 4.76mm, H = 3.18mm, gain = 4
Gain = 4 (lower resolution)

## Slide 38: D32-N52: D = 4.76mm, H = 3.18mm, gain = 4

## Slide 39: D32-N52: D = 4.76mm, H = 3.18mm, gain = 4

## Slide 40: D32-N52: D = 4.76mm, H = 3.18mm, gain = 4

## Slide 41: D32-N52: D = 4.76mm, H = 3.18mm, gain = 4

## Slide 42: D32-N52: D = 4.76mm, H = 3.18mm, gain = 4

## Slide 43: R^2 vs Distance

## Slide 44: R^2 vs Distance